广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

| 设备名称 | 动态葡萄糖监测系统扫描仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  | 数量 |  | 3 |  | 单位 | 台 |  |  | 预算总金额 |  |  |  |  |
| 一、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： - 动态监测血糖14天 - 2.每分钟自动监测血糖1次 - 3.操作简单 - 4.佩戴传感器不影响日常生活 - 5.可用于医院血糖同时管理，支持远程诊断 - 6.实时提供血糖数据规范患者生活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 血糖扫描仪 传感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求） 维修期限1年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 |  |  | 参考价（万元） |  |
| 辅理善瞬感医院用动态葡萄糖检测系统（扫描检测仪套装） |  |  | 瞬感、Boulevard a Zacatecas KM .9.5,Jeses Maria,Aguascalientes,M Code 20900 |  |  |  | Freestyle Libre H |  |  |  |  | Abbott Diabetes Care Ltd. |  |  | 0.35 |  |
| 动态葡萄糖监测系统（CGM设备） |  |  | 雷兰新品、中国 |  |  |  | CGM-203 |  |  |  |  | 圣美迪诺医疗科技（湖州）有限公司 |  |  | 1.78 |  |
| 动态葡萄糖监测系统（MQ-RS） |  |  | 美奇、中国 |  |  |  | MQ-RS |  |  |  |  | 湖州美奇医疗器械有限公司 |  |  | 2 |  |
| 二、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表并上传到OA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （1）检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写； （2）其它耗材类最小计量单位和单价按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 |  | 耗材功能需求 |  |  | 耗材名称 |  |  |  |  | 包装规格 | 是否单独收费 | 最小计量单位 | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 开展妊娠期糖尿病患者监测血糖项目 |  | 可连续动态检测血糖14天，准确性CEG A+B达99.7%；每一分钟自动监测血糖1次，每15分钟自动记录血糖1次，提供日趋势图和每日葡萄胎总结图谱 |  |  | 动态葡萄糖监测系统（传感器套装） |  |  |  |  | 1个/盒 | 是 | 个 |  |  |  |  |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |