## Sheet1
广东医科大学附属医院医用耗材需求申请表 注：申请购置医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码
项目 | 申请科室 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 耗材名称 | 最小计量单位 | 单价最高限价 （元） | 年度估计用量 | 年预算（元） | 备注
项目二 | 介入科 | 门脉高压症 | 适用于初治和修复治疗门静脉高血压及其并发症，如静脉曲张出血、胃病、顽固性腹水和/或肝性胸水，规格：（PTB085275W、PTB086275W、PTB087275W、PTB088275W） | TIPS覆膜支架系统 | 套 | 46000 | 5 | 230000 | 登峰计划
| 介入科 | 门脉高压症 | 用于经颈静脉肝内门静脉穿刺，进行门静脉的肝内分流手术，以降低门静脉压。规格（RUPS-100） | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 套 | 5500 | 10 | 55000 | 登峰计划
| 介入科 | 门脉高压症 | 该产品用于血管介入诊断和治疗手术，引导导管、扩张器、球囊导管插入血管或导引血管内支架的放置， 规格（THSF-35-260-AUS1） | 导丝 | 根 | 800 | 10 | 8000 | 登峰计划
| 介入科 | 门脉高压症 | 用于在荧光屏监视下，通过导管进行动静脉血管畸形的介入性栓塞治疗，规格（MWCE-35-14-8-NESTER、MWCE-35-14-10-NESTER、MWCE-35-14-12-NESTER、MWCE-35-14-14-NESTER、MWCE-35-20-16-NESTER、MWCE-35-14-18-NESTER、MWCE-35-20-20-NESTE、MWCE-18-14-10-NESTER、MWCE-18-14-8-NESTER） | 栓塞弹簧圈 | 包 | 2100 | 10 | 21000 | 登峰计划
项目三 | 呼吸科 | 呼吸通路 | 用于滤除呼吸通路中的细菌和病毒，其中BB25A具有湿热交换功能 | 呼吸通路过滤器 | 个 | 100 | 1000 | 100000 | 新增、医务部第二批论证
| 呼吸科 | 吸痰 | 适用于医疗单位对临床病人进行口腔内痰液清理吸取和口腔清洁护理，一次性使用。 | 一次性使用冲吸式口护吸痰管 | 套 | 54 | 20000 | 108000 | 新增、医务部第二批论证
| 呼吸科 | 胸腔镜治疗术 | 电子胸腔镜灭菌用 | 复合消毒液 | 5L/瓶 | 980 | 25瓶 | 2.5万元 | 新增、医务部第二批论证
项目四 | 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：593290C 9.7*7.0cm 400张/卷 12卷/箱) | 压力蒸汽灭菌指示标签（打印型） | 卷 | 102 | 350 | 35700 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：593290B 7.5*5.0cm 600张/卷 12卷/箱) | 压力蒸汽灭菌指示标签（打印型） | 卷 | 102 | 350 | 35700 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：593290A 3.0*5.0cm 900张/卷 24卷/箱) | 压力蒸汽灭菌指示标签（打印型） | 卷 | 142.74 | 200 | 28548 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：6910 2.2*2.6cm 1463小张/包) | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 包 | 110 | 200 | 22000 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：893290 1.5*7.0 900小张/包) | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 包 | 108 | 200 | 21600 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：793290 3.0*7.0cm小张/包) | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 包 | 75 | 200 | 15000 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：293290 2.0*10.5cm 480小张/包) | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 包 | 60 | 200 | 12000 | 新增、医务部第二批论证
| 供应室 | 高压蒸汽灭菌化学指示标识 | 标签具有中文打印设计，有“科别”、“品名”、“日期”、“签名”、“有效期”、“失效期”等填写栏，能可靠地鉴定物品是否经过压力蒸汽灭菌器处理程序，将标签粘于各类灭菌包外部，标签中三条平行的黄白色指示剂，在一定温度的饱和蒸汽下，经一定的时间作用，变成深棕色，起到标示的作用，标签有双层功能，灭菌后能保留一张粘在包外，注明包裹里名称和数量等，另外一张可存档用。(标签型号规格要求：593290 3.0*7.0cm 480小张/包) | 压力蒸汽灭菌指示标签 | 包 | 57.6 | 200 | 11520 | 新增、医务部第二批论证
项目五 | 外九 | 中心静脉置管术 | 护理高峰培育计划的实施：B超引导下塞丁格技术改良型中长导管在继发性甲状旁腺功能亢进患者术后安全输液的应用，项目编号：DF2019A0313 | 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | 套 | 1080 | 200 | 276000 | 新增、医务部第二批论证
| 外九 | 乳房重建手术 | 用于乳房切除后乳房重建 | 人工乳房植入体 | 个 | 17000 | 50 | 850000 | 新增、医务部第二批论证
| 外九 | 乳房重建手术 | 用于乳房切除后乳房重建、腹直肌乳房重建、腹壁加固 | 乳房软组织加强补片 | 片 | 17000-26500 | 50 | 850000-1325000 | 新增、医务部第二批论证
| 检验科 | 通过基因检测帮助实现个体化治疗，指导药物服用剂量，提高疗效，减少不良反应的发生 | 用于测序并获取样本序列信息 | 测序反应通用试剂盒 | 盒 | 10448.9 | 280 | 2925692 | 新增、医务部第二批论证
| 检验科 | 血清淀粉样蛋白A | 细菌、病毒感染鉴别 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 毫升 | 80 | 7200 | 576000 | 新增、医务部第二批论证
| 检验科 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇 | 动脉粥样硬化性心脑血管疾病预测 | 小而密低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（酶法） | 毫升 | 50 | 7200 | 360000 | 新增、医务部第二批论证
| 检验科 | 腺病毒核酸检测 | 检测腺病毒 | 腺病毒核酸检测试剂盒 | 人份 | 65 | 1000 | 65000 | 新增、医务部第二批论证
项目七 | 烧伤科 | 烧烫伤，褥疮，皮肤溃疡和手术及外伤创口治疗 | 用于烧烫伤，褥疮，皮肤溃疡和手术及外伤创口的感染、规格15ML | 医用几丁糖液体敷料 | 盒 | 170 | 600 | 102000 | 新增、医务部第二批论证
| 烧伤科 | 烧烫伤，褥疮，皮肤溃疡和手术及外伤创口治疗 | 用于烧烫伤，褥疮，皮肤溃疡和手术及外伤创口的感染,规格30ML | 医用几丁糖液体敷料 | 盒 | 260 | 600 | 102000 | 新增、医务部第二批论证
| 烧伤科 | 于静脉、动脉导管或器械的固定，并可以覆盖保护皮肤受损及伤口护理 | 适用于静脉、动脉导管或器械的固定，并可以覆盖保护皮肤受损及伤口护理。规格6*7cm 。 | 医用透明敷贴 | 片 | 5 | 20000 | 100000 | 新增、医务部第二批论证
| 烧伤科 | 于静脉、动脉导管或器械的固定，并可以覆盖保护皮肤受损及伤口护理 | 适用于静脉、动脉导管或器械的固定，并可以覆盖保护皮肤受损及伤口护理。规格10*12cm 。 | 医用透明敷贴 | 片 | 12 |  |  | 新增、医务部第二批论证
| 烧伤科 | 脸部烧伤 | 加快脸部皮肤恢复，医用级无菌消炎，褪红，高效保湿，恢复表皮修复屏障，术后滋养 | 影美（医用冷敷贴） | 片 | 140 | 3000片 | 420000 | 新增、医务部第二批论证 | 产品资料书还么发
| 烧伤科 | 皮肤组织的外扩张并闭合大的伤口 | 适用于皮肤组织的外扩张并闭合大的伤口： 1.渐进行牵拉，同期可保护和辅助创面闭合 2.多矢量的皮肤组织牵张 3.可替代张力缝合线和组织内扩张器的使用 4.病人活动不受限制，痛苦小 5.愈合效果优于植皮和皮瓣术，功能恢复快。 | 皮肤牵张闭合器 | 1套/盒 | 3500 | 300张 | 一百万 | 新增、医务部第二批论证
项目八 | 血液内科 | 自身免疫5项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-5、IL-12p70、IL-17、IFN-γ、IFN-α蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 自身免疫5项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 160.8 | 300 | 48240 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 感染5项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-6、IL-8、TNF-α蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 感染5项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 177.5 | 300 | 53250 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 6项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-4、IL-6、IL-10、IL-17、IFN-γ、TNF-α蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 6项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 201.6 | 300 | 60480 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 7项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 7项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 248.3 | 300 | 74490 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 8项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 8项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 275.8 | 300 | 82740 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 9项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-6、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 9项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 313.3 | 300 | 93990 | 新增、医务部第二批论证
| 血液内科 | 12项细胞因子检测 | 本试剂盒通过检测血清或血浆中IL-1β、IL-2、IL-4、IL-5、IL-6、IL-8、IL-10、IL-12p70、IL-17、TNF-α、IFN-γ、IFN-α蛋白的含量，从而判断机体所处的炎症反应及免疫状态，为疾病的辅助诊断、用药及预后干预提供重要参考依据。 | 12项细胞因子检测试剂盒（多重微球流式免疫荧光发光法） | 人份 | 412.5 | 300 | 123750 | 新增、医务部第二批论证
项目九 | 胃肠外科 | 缝合器 | 按指南标准缝合腹腔镜手术戳孔，减少戳孔疝的发生，填补标准缝合空白。规格 GHTS-1型 | 一次性腹腔镜缝合器， | 盒 | 1680 | 300 | 504000 | 新增、医务部第二批论证
| 胃肠外科 | 缝合器 | 按指南标准缝合腹腔镜手术戳孔，减少戳孔疝的发生，填补标准缝合空白。规格 GHTS-4型 | 一次性腹腔镜缝合器， | 盒 | 980 | 300 | 294000 | 新增、医务部第二批论证
| 胃肠外科 | 手术皮下引流 | 用于临床外科手术皮下引流。 | 外科手术引流导管套装 | 套 | 450/套 | 300 | 135000 | 新增、医务部第二批论证
项目十 | 骨一科 | 肌腱修复 | 适用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T118/单线。 | 带线锚钉 | 枚 | 4335 | 15 | 65025 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 适用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T128/单线。 | 带线锚钉 | 枚 | 4335 | 30 | 130050 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T135/单线。 | 带线锚钉 | 枚 | 4335 | 30 | 130050 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T150/单线。 | 带线锚钉 | 枚 | 4335 | 15 | 65025 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T218/双线。 | 带线锚钉 | 枚 | 6275 | 15 | 94125 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T228/双线。 | 带线锚钉 | 枚 | 6275 | 30 | 188250 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T235/双线。 | 带线锚钉 | 枚 | 6275 | 30 | 188250 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。钉T250/双线。 | 带线锚 | 枚 | 6275 | 15 | 94125 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T418/双线带针。 | 带线锚钉 | 枚 | 7365 | 15 | 110475 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T428/双线带针 | 带线锚钉 | 枚 | 7365 | 30 | 220950 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T435/双线带针。 | 带线锚钉 | 枚 | 7365 | 30 | 220950 | 新增、医务部第二批论证
| 骨一科 | 肌腱修复 | 用于软组织从骨性结构撕脱或撕裂的修复手术，适用于骨与软组织的连接固定。T450/双线带针。 | 带线锚钉 | 枚 | 7365 | 15 | 110475 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 骨成型球囊 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细20%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 骨成型球囊 | 个 | 32000 | 20 | 640000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 骨取样器 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细20%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 骨取样器 | 个 | 1600 | 20 | 32000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 骨成型球囊（商品名：Xpander II） | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细20%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 骨成型球囊-15MM---骨成型球囊--10mm | 个 | 32000 | 20 | 640000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 锥体成型导引系统 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细21%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 锥体成型导引系统 | 个 | 6500 | 20 | 130000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 骨水泥推送器 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细22%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 骨水泥推送器 | 个 | 3700 | 20 | 74000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 刮匙 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细23%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 刮匙 | 个 | 1600 | 20 | 32000 | 新增、医务部第二批论证
| 骨科 | 球囊膨胀注射器 | 1.最大化球囊释放压力。新型球囊压力最大可达700psi，高于普通球囊的300psi-400psi，可适用于治疗陈旧性骨折和骨质较密的病人，治疗更多病患。 2.对骨水泥散热的抵抗作用。新型球囊可有效抵抗骨水泥凝固过程中散发的热量，解决临床对骨水泥凝固温度过高的担忧。 3.球囊保持预设“花生”形状。新型球囊非常规球形，采取预设“花生”型腰线，膨胀过程中可较好地保持形状，保证撑开压力的均匀化，减少终板因压力陡增破裂的可能性。 4. 多种型号选择。Kyphon新型球囊提供的型号选择多于现使用品牌，分为常规型球囊、小型球囊和定向撑开球囊。小型球囊的杆径与配套通道、推杆的直径均远小于普通球囊和工具（细24%左右），可更好地适用于上胸椎或者较细椎弓根压缩的穿刺，临床可根据病患的实际骨折情况和骨折位置区分设定手术方案。定向撑开球囊可有选择性地作用于终板，根据椎板压缩破裂情况调整球囊撑开的作用力和方向。 组成包括：穿刺针，工作通道，可膨胀球囊，球囊配套注射器，骨水泥推注器，骨活检器及骨刮匙。Kyphon新型球囊可承受的压力大，可用于多个椎体多次撑开，因此减少了患者单次手术的球囊用量，为患者节省治疗费用 | 球囊膨胀注射器 | 个 | 6000 | 20 | 120000 | 新增、医务部第二批论证
项目十一 | 消化科 | 碳14呼气试验 | 检查病人胃内是否幽门螺杆菌感染，辩别幽门螺杆菌相关疾病，以便选择治疗方案 | 幽门螺旋杆菌检测仪呼气卡 | 盒 | 2520 | 50盒 | 126000 | 新增、医务部第二批论证
| 消化内科 | 内镜下组织胶注射治疗 | 医用胶通过介入治疗或内镜下注射治疗预防门脉高压导致的食管胃静脉曲张出血，可有效控制急性活动性出血，亦可使曲张静脉消失，降低患者再出血的危险性。 | 医用胶 | 0.5ml/支（栓塞型） | 1980 | 400 | 792000 | 新增、医务部第二批论证
项目十二 | 儿童医学中心一区 | 动脉导管未闭封堵器 | 介入封堵 | 动脉导管未闭封堵器 | 个 | 14300 | 15 | 214500 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 房间隔缺损封堵器 | 介入封堵 | 房间隔缺损封堵器 | 个 | 16300 | 15 | 244500 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 室间隔缺损封堵器 | 介入封堵 | 室间隔缺损封堵器 | 个 | 17000 | 15 | 255000 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 卵圆孔未闭封堵器 | 介入封堵 | 卵圆孔未闭封堵器 | 个 | 20000 | 15 | 300000 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 封堵器输送系统 | 介入封堵 | 封堵器输送系统 | 套 | 2000 | 60 | 12000 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 导丝 | 介入封堵 | 导丝 | 根 | 600 | 60 | 36000 | 新增、医务部第二批论证
| 儿童医学中心一区 | 网篮导丝 | 介入封堵 | 网篮导丝 | 根 | 5500 | 20 | 110000 | 新增、医务部第二批论证