广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求

申请部门： 供应室
	设备名称
	过氧化氢快速生物监测仪

	 
	数量
	 壹
	单位
	台 
	

	二、设备功能要求、配置、售后服务要求

	主要功能要求等相关内容：
 1、生物监测时长≤30分钟得出最终的培养结果。
2、阴性结果判读≤30分钟，有利于物品快速安全放行 ；阳性结果判读≤5分钟，有利于及时发现灭菌循环异常 。
3、培养孔数目≥10个。每个培养孔均配备独立的荧光检测读头,避免因个别读头出现故障而导致机器停机而无法使用 
4、培养温度约56℃。
5、配备专用的指示剂挤碎器，避免压碎时刺破皮肤。 
6、LED显示屏，中文阅读界面，机器自带防尘盖。 
7、支持以太网，用web app与电脑连接。可连质量控制系统，实时显示孔位插入状况，剩余培养时间，并可接入追溯系统，实现自动传输并获取生物监测结果，使每批灭菌器械实现可追溯化。 
8、耗材有效期≥24个月，使用的专用耗材配备效期≤24个月的中国卫生安全评价报告,性能有保障，效期长，使用和储存。 
9、设备和耗材的参数都要相互匹配。

	配置清单：
 1、主机  1 台 
2、电源适配器 1 个 
3、网络连接线 1 根 
4、专用指示剂挤碎器 1 个 
5、产品使用说明书 1 本 
6、产品简易操作手册 1 份 

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）
 1、保修期为1年,终身维护。 
2、有专人负责售后安装、培训。

	三、耗材需求

	检查项目需求
	耗材功能需求
	耗材名称
	是否单独收费
	最小计量单位
	单价最高限价（元）
	年度估计用量
	年预算（元）

	30分钟以内得出判读结果。
 
	30分钟以内得出判读结果；耗材的使用有效期≤24个月
 
	（过氧化氢）生物指示剂
 
	否 
	支 
	160 
	365 
	 58400

	四、交货时间

	合同签订后  2  个月内


