配套设备需求
	1
	正置显微镜
	1
	台
	1、荧光光路具有光陷阱技术，能有效消除非焦平面的杂散光。
2、目镜座：三目镜座，视场数≥25。
3、显微镜主机自定义功能按钮：≥10个。
4、自动数据库（档案库）建立，使图像、数据可很容易地长期储存以及随时的调用；有自动统计功能。
5、可与细胞中期分裂相自动查找模块无缝整合在一起使用，系统具有斑点计数，Her-2点计数，染色体中期分裂相自动查找等功能，可用于所有的白血病和癌症研究。能同时检测多达6种荧光染料，自动扫描间期细胞的FISH斑点信号并自动计数，系统可以自动寻找可分析细胞的区域，鉴别并计数FISH信号
	中标价格包含合同期内设备的维护维修及所有配件费用，不得另外收费，每月维护保养1次；厂家工程师1小时响应，24小时内到现场处理故障，且有备用机应急。
	接到采购方通知后1个月内


