## 专机专用
广东医科大学附属医院公开遴选专机专用耗材需求表
项目 | 申请科室 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 耗材名称 | 最小计量单位 | 单价最高限价 （元） | 年度估计用量 | 年预算（元）
项目一 | 麻醉科 | GE监护仪 | B650 | 麻醉意识深度 | 自带GE Entropy监测设备（监护仪），需采购配套熵指数传感器，为品牌GE专用耗材 | 熵指数传感器 | 条 | 280 | 600 | 168000
项目一 | 体检中心 | 爱克发5503胶片打印机 | 5503 | 部分特需要求客户的DR检查结果胶片打印 | 上海联影uDR596i数字化X线摄影系统（DR） 配用爱克发5503胶片打印机专机专用，14*17CM,100张/盒 | 爱克发医用干式胶片 | 张 | 23.6 | 3000 | 70800
项目三 | ICU | 纤维支气管镜的消毒机 | DSD-201内镜消毒机 | 纤支镜吸痰或治疗 | 能杀灭芽孢，达到灭菌水平 | 瑞赛得牌医疗器械消毒剂（可重复使用过氧乙酸） | 组 | 1400元/组 | 15 | 21000
| ICU | 纤维支气管镜的消毒机 | DSD-201内镜消毒机 | 纤支镜吸痰或治疗 | 去除内镜腔道残留的细菌生物膜、内镜表面的血液、粘液 | INTERCEPT生物膜特效清洗剂 | 瓶 | 800元/瓶 | 15 | 12000
项目四 | 检验科 | 全自动病原体快速检测系统 | GX-IV R2 | 结核分枝杆菌及利福平耐药基因检测 | 肺结核及肺外结核鉴别诊断 | 结核分枝杆菌rpoB基因和突变检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 盒 | 19000 | 20盒 | 380000
| 检验科 | 全自动病原体快速检测系统 | GX-IV R2 | 产毒素艰难梭菌核酸快速检测 | 伪膜性肠炎、抗生素导致腹泻查因、院感等 | 艰难梭菌核酸（DNA）检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 盒 | 3600 | 15盒 | 54000
| 检验科 | 全自动病原体快速检测系统 | GX-IV R2 | HIV-1病毒核酸定量快速检测 | 艾滋病诊断、治疗效果及病毒载量监测 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 盒 | 3800 | 10盒 | 38000
项目五 | 精准医学中心 | 芯片杂交仪、微阵列芯片扫描仪 | BioMixerTM II、LuxScan 10K/B | 抗栓治疗用药相关6个基因位点多态性检测项目 | 以人全血基因组DNA为模板快速检测人基因中与华法林、氯吡格雷个体化用药相关的6个基因9种突变类型。通过检测这些基因的变异情况，可以获知患者的药物代谢速率类型，辅助诊断临床个体化用药，帮助医生正确选择药物及合理调整用药剂量。 | 抗栓治疗用药相关6个基因位点多态性检测试剂盒（微阵列芯片法） | 人份 | 620 | 1500 | 930000
| 精准医学中心 | 芯片杂交仪、微阵列芯片扫描仪 | BioMixerTM II、LuxScan 10K/B | 分枝杆菌菌种鉴定项目 | 采用微阵列芯片技术，可在5小时内完成临床常见17种分枝杆菌的菌种鉴定，保证临床医生可在第一时间根据检测结果为患者制定有针对性的个性化治疗。 | 分枝杆菌菌种鉴定试剂盒（DNA微阵列芯片法） | 人份 | 180 | 800 | 144000
| 精准医学中心 | 芯片杂交仪、微阵列芯片扫描仪 | BioMixerTM II、LuxScan 10K/B | 结核分枝杆菌耐药基因检测项目 | 基于rpoB/katG/inhA的基因突变，采用微阵列芯片技术，可在6小时内完成两种主要一线抗结核药物利福平和异烟肼的耐药性检测，快速确诊耐药及耐多药结核病。 | 结核分枝杆菌耐药基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法） | 人份 | 350 | 800 | 280000
| 精准医学中心 | 恒温扩增微流控芯片核酸分析仪 | RTisochipTM-A | 呼吸道病原菌核酸检测项目 | 采用恒温扩增微流控芯片法，可从单个样本中同时快速鉴别诊断13种常见的呼吸道病原菌，包括样品前处理只需2.5小时即可出具结果报告。可很大程度上解决目前下呼吸道病原菌检测周期长、确诊率低、部分细菌难培养等问题。 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法） | 人份 | 600 | 2000 | 1200000
| 精准医学中心 | 芯片杂交仪、微阵列芯片扫描仪 | BioMixerTM II、LuxScan 10K/B | 九项遗传性耳聋相关基因检测项目 | 采用多重等位基因特异性PCR与通用芯片相结合技术，可对中国人群中最常见的4个耳聋致病基因上的15个突变位点进行检测。 | 九项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒（微阵列芯片法) | 人份 | 250 | 1500 | 375000
| 精准医学中心 | 芯片杂交仪、微阵列芯片扫描仪 | BioMixerTM II、LuxScan 10K/B | 人乳头瘤病毒（HPV）分型检测 | 用于检测HPV的感染情况及感染的病毒型别，可对包括18种高危型（16/18等）和4种低危型（6/11等）共22个型别的HPV准确分型，检测结果可以辅助临床诊断，也可用于流行病学调查等领域。 | 人乳头瘤病毒（HPV）分型检测试剂盒（微阵列芯片法） | 人份 | 135 | 3000 | 405000
| 精准医学中心 | 杂交仪、生物芯片识读仪 | BaiO BR-526-24、BE-2.0 | CYP2C19基因检测 | 1.检测患者CYP2C19基因型；2.提示患者体内CYP2C19的酶活性，药物使用的个体化差异；3..指导经由CYP2C19代谢的药物的合理使用（PPIs、西酞普兰、氯吡格雷、伏立康唑），避免不同代谢患者因血药浓度差异造成病程延长、反复（如抗抑郁治疗）及药物使用不当产生的不良事件（如氯吡格雷抗血小板治疗）发生风险上升。 | CYP2C19基因检测试剂盒（DNA微阵列芯片法） | 人份 | 672 | 400 | 268800
| 精准医学中心 | 杂交仪、生物芯片识读仪 | BaiO BR-526-24、BE-2.0 | MTHFR(C677T)基因检测 | 对样本的MTHFR进行基因分型，评估个体叶酸代谢能力，指导个体化叶酸补充，降低血栓疾病风险和出生缺陷风险； | MTHFR(C677T)基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法） | 人份 | 324 | 300 | 97200
| 精准医学中心 | 杂交仪、生物芯片识读仪 | BaiO BR-526-24、BE-2.0 | ALDH2(Glu504Lys)基因检测 | 1.检测患者ALDH2基因型；2.提示患者对酒精解毒能力，指导合理饮酒，减低酒精引起的隐性肝损和预示重大疾病(食道癌、口腔癌等)的发生，提高健康的生活质量；3.提示硝酸甘油是否有效，预防无效发生风险。 | ALDH2(Glu504Lys)基因检测试剂盒（DNA微阵芯片法） | 人份 | 336 | 200 | 72000
| 精准医学中心 | 杂交仪、生物芯片识读仪 | BaiO BR-526-24、BE-2.0 | 载脂蛋白E（APOE）基因检测 | 1.检测患者APOE基因型；2.提示个体阿尔兹海默症发生风险；3.评估他汀类药物降脂的效果；4. 提示个体心血管疾病易感性；5. 评估DNA补充的获益； | 载脂蛋白E（APOE）基因检测试剂盒（PCR-芯片杂交法） | 人份 | 672 | 400 | 268800