广东医科大学附属医院

污水处理站应急预案

一、编制目的


为有效预防和及时控制污水处理突发事件带来的危害，保障员工和患者的人身安全，维护正常的医疗秩序，制定本预案。

二、指挥体系

医院应急指挥领导小组下设专项应急工作组，负责污水处理突发事件的应急处置工作。专项应急工作组由后勤主管副院长担任组长，由工程动力部部长担任副组长，工作组成员包括相关职能部门负责人和工程动力部相关工作人员。

三、设备故障应急处置

工作人员应立即停止设备运转。执行检修程序，禁止冒险操作。由专业人士维修处理，并上报上级部门

四、突发停电停水的应急处置

（一）突发停电时，污水站当班人员应及时关闭运行设备的电源，防止来电时启动设备，造成设备损坏。来电后应检查电路，各设备仪表指示正常后才运行设备。消毒设备停电后，设备不能自动投加，需关闭电源，启动负压操作消毒流程。

（二）突发停水时，污水站突发停水，不影响各设备运行。消毒投加设备是全自动投加，溶药箱药剂用完会及时加满水，可全自动投加也可手动负压投加。

（三）突发停电停水时，污水处理流程应全部停止，水电恢复正常后，污水处理流程才能正常运行。

五、污水站运行设施故障处置

污水站运行设施故障，无法运行，医院产生的水量，流至水池水满后，根据现场情况，应立即启动应急物资，抽水泵抽至消毒池经消毒处理后，才能外排，以防造成污染。

六、火灾事故的应急处置

1.当污水处理站发生火灾事故时，工作人员应立即切断设施电源，立即向保卫部、消防部门求助，并向应急领导小组汇报，由应急小组统一指挥处理污水站火灾事故。

2.在情况允许情况下，工作人员可使用现场灭火器进行自救，如果是原料或一般情况下的起火。应及时用液体灭火器才灭火，或用自来水冲灭，注意切断电源。

3.运行设备电路起火时，应先关闭电源总闸，用干粉灭火器进行灭火，及时报告部门应急领导小组。无法控制时，工作人员需撤离现场，等待救援。防止发生二次事故。

七、应急状态解除

1.当事故得到控制，设备故障得到恢复，水电供应正常，火灾险情已控制，有受伤的人员得到救助后。由应急小组组长确定，宣布解除应急状态，开展事故调查和善后工作。

2.事故调查组应按照国家和省市有关事故调查的规定对失火事件进行调查、评估及求证。并出具调查报告，上报各级领导。

3.工程动力部及污水站工作人员应对事故现场进行清理，尽快恢复污水处理站的正常运行。

八 附则

工程动力部负责应急工作记录、灾后损失统计，以及应急预案的编制，演练、评估、修订。工程动力部设污水处理事件报告电话：2387670, 23876560
