10万元以上医疗设备科室用户需求
	项目名称
	内热式针灸治疗仪
	数量
	1

	主要功能要求等相关内容：

1.LED式数字显示，MCU芯片控制，整机核心模块有3C认证；
2. 整机工作无噪音；
3.主机体积约为300×280×120mm；
4.按键设计，操作简单；
5.开机、设置输入、工作结束时具备声音提示；
6.采用单通道控制内热针；
7.整机多通道（≥40路）；
8.工作状态采用灯光指示；
9.内热针针体全段恒温发热，对浅层及深层病灶炎症兼顾治疗；
10根据治疗情况，任意设置治疗时间及治疗温度；
11温度设置范围：38℃～60℃，针体发热温度与设置温度误差为±1℃；
12工作时间设定范围：00.00～99.00min；13最大功耗≤100W，每个探头功耗≤1.5W；


	配置清单：

主机：1台  电源线：1根   连接导线：42根   内热针：100支
合格证：1份  说明书：1份  保修卡：1份

	交货时间：合同签订后  1  个月内

	售后服务要求：（维保年限、培训等相关要求）
整机保修2年。


PAGE  
1

