## Sheet1
广东医科大学附属医院医用耗材需求申请表 注：申请购置医用耗材，必须已在广东省第三方药品电子交易平台医用耗材交易系统上备案，有交易系统产品编码
项目 | 申请科室 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 耗材名称 | 最小计量单位 | 单价最高限价 （元） | 年度估计用量 | 年预算（元） | 备注
项目一 | 感染内科 | 肝穿刺术（抽脓） | 肝脓肿抽脓用 | 微创扩张引流套件 | 支 | 300 | 10 | 3000
项目二 | 耳鼻喉 | 耳内镜耳显微外科技术 | 病人听力损失需要重建听力 | 钛质听小骨假体（鼓室成型术假体） | 1个 | 4476.06 | 30 | 134281.8
| 耳鼻喉 | 耳内镜耳显微外科技术 | 病人听力损失需要重建听力 | 人工镫骨（镫骨成形术假体） | 1个 | 1800 | 5 | 90000
| 耳鼻喉 | 耳内镜耳显微外科技术 | 可吸收材料、止血 | 可降解鼻止血棉（纳吸棉） | 1个 | 572.04 | 200 | 114408
| 耳鼻喉 | 耳内镜耳显微外科技术 | 防感染、防排斥能力高 | 通风管（通气管） | 1个 | 500 | 20 | 10000
项目三 | 肝胆外科 | 造口疝技术 | 开展造口旁疝修补术， | 造口旁疝聚酯补片 | 片 | 27000 |  |  | 1036120、1036121、1036122、1036123、
| 肝胆外科 | 造口疝技术 | 加强疝补片固定效果 | 可吸收钉修补固定器 | 把 | 8500 |  |  | 1035937
| 肝胆外科 | 开展腔镜下腹壁疝术 | 修复腹壁 | 外科补片 | 片 | 16800 |  |  | 1036310
| 肝胆外科 | 开展腔镜下腹壁疝术 | 修复腹壁 | 外科补片 | 片 | 26000 |  |  | 1036317
项目四 | 外九科 | 术中甲状旁腺素水平测定 | 术中测定甲状旁腺素水平，能更好的保护甲状旁腺功能 | 甲状旁腺素（PTH）检测试剂（免疫层析法） | 1盒 | 418 | 500
| 外九科 | 乳腺癌术后一期乳房重建 | DIEP乳房重建手术 | 微血管吻合装置（血管吻合器） | 1套 | 30000 | 50
项目五 | 心胸外科 | 大血管手术 | 大血管手术使用 | Gelweave 特殊四叉人造血管(Plexus )(续) | 根 | 26000 | 20 | 520000 | 是
| 心胸外科 | 大血管手术 | 大血管手术使用 | Gelweave 侧分叉加长人造血管 | 根 | 22000 | 20 | 440000 | 是
| 心胸外科 | 大血管手术 | 大血管手术使用 | Gelweave直型人造血管 | 根 | 12000 | 10 | 120000 | 是
| 心胸外科 | 大血管手术 | 大血管手术使用 | 强生爱惜康普理灵evepoint缝线 | 包 | 900 | 30 | 27000 | 是
| 心胸外科 | 大血管手术 | 大血管手术使用 | 强生爱惜康普理灵HS防渗漏针缝线 | 包 | 450 | 30 | 13500 | 是
| 心胸外科 | 心脏手术 | 心脏手术使用 | 强生爱惜康爱惜邦换瓣线 | 包 | 1400 | 100 | 140000 | 是
| 心胸外科 | 心脏手术 | 心脏手术使用 | 可调弯鞘 | 套 | 4500 | 5 | 22500 | 是
项目六 | 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 黏膜切开、止血、标记 | 一次性使用黏膜切开刀 | 个 | 3600 | 30 | 108000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术），内镜下止血技术 | 止血 | 一次性使用止血夹 | 个 | 250 | 50 | 12500 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 止血 | 一次性使用止血夹 | 个 | 430 | 50 | 21500 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 止血 | 一次性使用止血夹 | 个 | 980 | 50 | 49000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 止血 | 热活检钳 | 个 | 1500 | 50 | 75000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 切除病变、止血、标记 | 电圈套器 | 个 | 600 | 200 | 120000 | 是
| 消化内科 | 内镜下止血（肝硬化食管胃底静脉曲张） | 止血，染色 | 一次性内镜下液体输送喷洒管 | 个 | 550 | 500 | 275000 | 是
| 消化内科 | 内镜下止血（肝硬化食管胃底静脉曲张） | 黏膜下注射 | 一次性使用内窥镜注射针 | 个 | 550 | 300 | 165000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术），内镜下止血技术 | 止血，封闭穿孔 | 内镜吻合夹系统 | 个 | 17500 | 10 | 175000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术），内镜下止血技术 | 止血，封闭穿孔 | 钳式双臂抓取器 | 个 | 19800 | 10 | 198000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术），内镜下止血技术 | 止血，封闭穿孔 | 内镜锚 | 个 | 18000 | 10 | 180000 | 是
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 切除病变 | 一次性息肉勒除器 | 个 | 680 | 50 | 34000 | 3154532
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 切除病变 | 一次性活体组织检查钳 | 个 | 120 | 50 | 6000 | 3154506
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 切除病变 | 热活检钳 | 个 | 1200 | 50 | 60000 | 3154424
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 黏膜注射 | 一次性使用体内注射治疗针 | 个 | 700 | 120 | 84000 | 3153889
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 封闭创面，钳夹止血 | 可旋转重复开闭软组织夹（一次性使用消化道软组织夹） | 个 | 238 | 500 | 119000 | 3154555
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 黏膜切开、止血、标记 | 一次性使用高频切开刀 | 个 | 2999 | 30 | 89970 | 23509243
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 封闭创面，钳夹止血 | 结扎装置 | 个 | 1500 | 30 | 45000 | 2313189
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 黏膜注射 | 一次性内窥镜用注射针 | 个 | 380 | 100 | 38000 | 23426467
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 止血 | 热活检钳 | 个 | 1199 | 100 | 119900 | 3154101
| 消化内科 | 内镜下微创切除（ESD及其衍生技术） | 切除病变 | 一次性使用圈套器 | 个 | 410 | 50 | 20500 | 3154107
| 消化内科 | 内镜引导下穿刺技术 | 病变穿刺 | 超声活检针 | 个 | 3680 | 50 | 184000 | 是
| 消化内科 | 内镜引导下穿刺技术 | 病变穿刺 | 超声活检针 | 个 | 4960 | 20 | 99200 | 是
| 消化内科 | 内镜引导下穿刺技术 | 病变穿刺 | 高分辨超声活检针 | 个 | 6480 | 20 | 129600 | 是
| 消化内科 | 内镜引导下穿刺技术 | 病变引流 | 双猪尾胆道支架及导引系统 | 个 | 2380 | 30 | 71400 | 是
| 消化内科 | 内镜引导下穿刺技术 | 囊肿切开 | 内窥镜下囊肿切开刀 | 个 | 7900 | 20 | 158000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 切开 | 括约肌切开刀 | 个 | 2600 | 100 | 260000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 手术导引 | 斑马导丝 | 个 | 2745 | 100 | 274500 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 取石及碎石 | 一体式取石/碎石网篮 | 个 | 3500 | 100 | 350000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 取石及乳头成型 | 取石球囊导管 | 个 | 2650 | 100 | 265000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 胆管引流 | 鼻胆引流管 | 个 | 1188 | 100 | 118800 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 扩张 | 导丝导引球囊扩张导管 | 个 | 4950 | 30 | 148500 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 止血，套扎， | 7环套扎器 | 个 | 2475 | 200 | 495000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 病变注射 | 一次性使用体内注射治疗针(4mm、6mm) | 个 | 700 | 200 | 140000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 乳头预切开 | 一次性使用高频切开刀（附高压泵） | 个 | 2999 | 20 | 59980 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 取石头 | 取石网篮 | 个 | 2180 | 260 | 566800 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 手术导引 | 斑马导丝 | 个 | 2700 | 30 | 81000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 乳头切开 | 一次性乳头括约肌切开刀 | 个 | 2000 | 50 | 100000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 扩张 | 球囊扩张导管 | 个 | 2980 | 100 | 298000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 活检病变 | 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | 个 | 88 | 100 | 8800 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 活检病变 | 一次性活体组织检查钳 | 个 | 120 | 100 | 12000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 切除病变 | 热活检钳 | 个 | 1200 | 100 | 120000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 切除病变 | 一次性息肉勒除器 | 个 | 680 | 100 | 68000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 胆管引流 | 胆管全覆膜支架系统 | 个 | 24500 | 20 | 490000 | 是
| 消化内科 | 逆行胰胆管造影及相关技术 | 胆管引流 | 胆道支架 | 个 | 9737 | 10 | 97370 | 是
项目七 | 心内一 | 复杂高危高龄冠脉、慢性完全闭塞病变（CHIP、CTO）冠脉介入(PCI),创新应用高级循环呼吸支持技术以及腔内影像、功能学技术提高心血管急危重症以及复杂困难病症的救治有效性和安全性 | 1、非植入支架必需材料 | 药物洗脱球囊导管 |  | 27500 | 150 | 4125000 | 是
| 心内一 | 复杂高危高龄冠脉、慢性完全闭塞病变（CHIP、CTO）冠脉介入(PCI),创新应用高级循环呼吸支持技术以及腔内影像、功能学技术提高心血管急危重症以及复杂困难病症的救治有效性和安全性 | 2、慢性完全闭塞冠脉病变、严重弥漫弯曲钙化狭窄病变介入支架植入前需要棘突球囊预扩 | 冠状动脉棘突球囊导管 |  | 6700 | 120 | 804000 | 是
| 心内一 | 冠脉介入(PCI),创新应用新型技术，使血管弹性舒缩功能得到恢复，使得患者（尤其是年轻患者）获得更多的远期获益。 | 全球首个可吸收冠状动脉药物洗脱支架，解决金属支架在人体永久留存而造成的远期安全性和对血管的永久禁锢，使血管弹性舒缩功能得到恢复，使得患者（尤其是年轻患者）获得更多的远期获益。消除患者“金属心”之忧，植入后随时可以进行核磁或CT检查 | 生物可吸收冠状动脉雷帕霉素洗脱支架系统 |  | 37000 | 150 | 5550000 | 是
| 心内一 | 电生理检查+射频消融术 | 1、在房颤射频消融中必需品，在消融过程中,精确显示当前压力,并根据综合压力，时间和功率三项数据，计算得出损伤指数，量化消融深度，减少心包填塞和气爆的可能性，提高手术的安全性。2、操作数据化，缩短学习曲线，可以加快科室建设步伐。 | 接触压力光感应消融导管 |  | 35000 | 30 | 1050000 | 是
| 心内一 | 电生理检查+射频消融术 | 1) 在房颤射频消融中必需品，该产品具有激光蚀刻的头端,优化盐水灌注量,可有效降低贴靠组织温度,提高透壁损伤.该导管还具有全编织管身,使远端杆身柔软，增加打弯耐久性减轻术者手部负荷，提高手术的安全性。 | 射频消融导管 |  | 31000 | 30 | 930000 | 是
| 心内一 | 电生理检查+射频消融术 | 1、在所有射频手术中都需要。该产品为导管提供足够的支撑立及贴靠，提高消融效率，提高疗效。2、旋转自锁手柄，随心所欲到达任何解剖部位。3、操作简单，提高手术安全性，缩短术者学习曲线。 | 带止血阀的可控导管鞘 |  | 13000 | 30 | 390000 | 是
项目八 | 眼科 | 青光眼房水引流物植入术 | 房水引流物，用于引流前房房水 | 青光眼引流器（P-200） | 个 | 5800 | 40 | 232000 | 834193
| 眼科 | 青光眼房水引流物植入术 | 房水引流物，用于引流前房房水 | 青光眼引流器（P-50） | 个 | 5800 | 40 | 232000 | 834189
| 眼科 | 青光眼房水引流物植入术 | 房水引流物，用于引流前房房水 | 青光眼引流阀（FP7） | 个 | 4500 | 40 | 180000 | 610450
| 眼科 | 青光眼房水引流物植入术 | 房水引流物，用于引流前房房水 | 青光眼引流阀（FP8） | 个 | 4500 | 40 | 180000 | 610453
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊植入器 | 个 | 5000 | 20 | 100000 | 23405335
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊植入器 | 个 | 5000 | 20 | 100000 | 23405334
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 6 | 166800 | 23405289
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 6 | 166800 | 23405288
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 6 | 166800 | 23405287
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 6 | 166800 | 23405286
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 8 | 222400 | 23405330
| 眼科 | 玻璃体切割技术 | 填充玻璃体腔 | 折叠式人工玻璃体球囊 | 个 | 27800 | 8 | 222400 | 23405285
项目九 | 心血管内科三区 | 经导管人工主动脉瓣膜置换（TAVR） | 适用于经心血管介入团队结合评分系统评估后认为患有有症状的、钙化的、重度主动脉狭窄，不适合或有禁忌接受常规外科手术置换瓣膜的患者。 | 经导管人工主动脉瓣膜置换系统 | 套 | 250000 | 10 | 2500000 | 是
| 心血管内科三区 | 经导管人工主动脉瓣膜置换（TAVR） | 适用于髂总动脉和股动脉有粥样硬化病变的患者，经皮腔内血管成形术后治疗效果不充分的患者；用于TAVR手术并发症的处理。 | 外周血管支架系统 | 套 | 22000 | 2 | 44000 | 是
| 心血管内科三区 | 经导管人工主动脉瓣膜置换（TAVR） | 适用于外周脉管系统介入手术，辅助TAVR手术的进行。 | 外周动脉导丝 Cruiser-8 | 根 | 1750 | 10 | 17500 | 是
| 心血管内科三区 | 经导管人工主动脉瓣膜置换（TAVR） | 适用于经导管捕捉和取出血管内介入器械失效后脱落的异物，如支架、断裂的导管和导丝等；用于特殊心脏解剖结构TAVR手术时辅助瓣膜释放。 | 管腔抓捕系统 | 套 | 5800 | 2 | 11600 | 是
| 心血管内科三区 | PTCA | 冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注；支架手术后球囊扩张；冠脉狭窄病变的后处理。 | 非顺应性PTCA球囊扩张导管 | 根 | 3300 | 50 | 165000 | 是
| 心血管内科三区 | PTCA | 冠状动脉缺血患者冠脉狭窄部分的球囊扩张，以改善心肌灌注；冠脉狭窄病变的预处理。 | 半顺应性PTCA球囊扩张导管 | 根 | 3000 | 50 | 150000 | 是
| 心血管内科三区 | 冠心病检查和治疗术 | 适用于通过股动脉或桡动脉采用Seldinger术，建立有助于血管内器械的经皮进入通路，血管鞘有薄壁大腔设计，输送器械更方便，外径比同等规格普通穿刺鞘小，减少患者血管的损伤；产品型号应齐全，4～20F各种尺寸都应有，可以最大限度满足临床需求；应为国产品牌，报销比例高，可以减轻患者的经济负担。 | 血管鞘组 | 套 | 270 | 150 | 40500 | 是
| 心血管内科三区 | 冠心病检查和治疗术 | 适用于导引导管插入血管并定位，神经血管除外；导丝头端应为复合双芯设计，增加导丝端安全性，增强导丝扭控性、塑形能及头端柔软性；亲水涂层稳定均匀，持久润滑，导丝的可跟踪性强，帮助通过极为扭曲的解剖结构；应为国产产品，性价比高，既能解决临床手术问题，经济上又能降低费用减轻患者负担。 | 导引导丝 | 根 | 950 | 80 | 76000 | 是
| 心血管内科三区 | 冠心病检查和治疗术 | 适用于注射或者输入对照介质和/或液体和/栓塞材料；微导管应该有优异的操控性和通过性，配备延长导丝，与其他品牌导引导丝衔接紧密，兼容性高，节省患者费用；应为国产品牌，供货稳定，型号齐全，产品价格有优势，使用效果和进口的相当，报销比例高，可以减轻患者的经济负担。 | 微导管 | 套 | 3200 | 20 | 64000 | 是