## Sheet1
广东医科大学附属医院专机专用耗材需求表
项目 | 申请科室 | 配套设备名称 | 设备规格型号 | 检查或治疗项目名称 | 耗材功能用途需求 | 耗材名称 | 最小计量单位 | 单价最高限价 （元） | 年度估计用量 | 年预算（元）
项目一 | 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 头电极长度3.5mm,D弯,管身直径2.5mm,导管直径7.5F,电极间隙1-6-2 mm,感温类型热电偶，长度115mm | SMARTTOUCH压力监测导管 | 根 | 31000 | 120 | 3720000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 导管直径(mm):2;头端弯度:D弯;电极数量（个）:4;电极间隙(mm):10;导管有效长度(cm):115;接口类型:RT; | 固定弯四极标测导管 | 根 | 3210 | 40 | 128400
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 导管直径(mm):1.7;头端弯度:P弯;电极数量（个）:10;电极间隙(mm):2-8-2;导管有效长度(cm):60;接口类型:RT | 固定弯十极标测导管 | 根 | 5070 | 100 | 507000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 体表电极（一包由6个电极片组成） | CARTO 3体表参考贴片 | 根 | 8100 | 100 | 810000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 导管直径2.3mm, 12极，头端电机环直径15mm, 电极间隙4.5mm,D弯，导管有效长度115cm | 磁电双定位环形标测导管 | 根 | 22000 | 20 | 440000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | CFT001 | 泵管 | 根 | 1000 | 20 | 20000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | SAT001 | SMART ABLATE 泵管 | 条 | 990 | 100 | 99000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 导管直径2.3mm,电极数量22个,电极间隙2-6-2mm,D弯,导管有效长度115cm. | 星形磁电双定位标测导管(商品名：Pentaray NAVeco) | 根 | 31800 | 80 | 2544000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 适配超声设备：GE Vivid i/Vivid q；适配电生理导航系统：Carto3；直径：10F(3.3mm); 长度：90cm; | 三维诊断超声导管 | 根 | 32000 | 30 | 960000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 弯度:F;头电极尺寸(mm):3.5;温度传感器类型:电偶;环状电极间距:2-5-2mm | 六孔冷盐水导航星大头 | 根 | 23600 | 10 | 236000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 弯度:D;外径尺寸(mm):2.3;电极数量:4;环状电极间距:1-7-4mm;头电极尺寸(mm):4;温度传感器类型:电偶;有效长度(cm):115 | 4mm非冷盐水导航星大头 | 根 | 20300 | 10 | 203000
| 内二二区 | 三维电生理导航第统 Carto | FG-5400-00 | 有创心脏电生理检查，射频消融术 | 可调弯 7F 电偶 D弯 2-5-2MM电极间距 RT接口 115CM | 普通温控大头 | 根 | 10000 | 10 | 100000