| 企业事业环境信息公开目录明细 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |
| 单位名称 | 广东医科大学附属医院 |  |  |
| 生产地址 | 湛江市霞山区人民大道南57号 |  |  |
| 法定代表人 | 李明意 | 组织机构代码证 | 455858169 |
| 联系方式 | 区号 | 0759 |  |
|  | 电话号码 | 07592387656 |  |
|  | 联系人 | 刘殿阳 |  |
|  | 传真号码 | 07592387612 |  |
|  | 邮政编码 | 524000 |  |
| 生产经营和管理服务的主要内容 （经营范围） | 临床医疗、临床教学和临床科研 |  |  |
| 主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 1 |  |  |
|  | 2 |  |  |
|  | 3 |  |  |
|  | 4 |  |  |

|  | 二、排污信息 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废水执行标准 | Gb18466-2005 | 允许排放的废水总量（t/a) |  | 1500吨/日 |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | 1. Ws-28003 | 外五区南边 | 医疗废水 |  | 经处理后排入 南柳河 |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1.化学需氧量 | 250mg/l | 39 |  |  |
|  | 2.氨氮 | 15mg/l | 5.49 |  |  |
|  | 3.悬浮物 | 60 mg/l | 18 |  |  |
|  | 4.PH | 6-9 | 7.24 |  |  |
|  | 5.生化需氧量 | 100 mg/l | 11.7 |  |  |
|  | 6.阴离子表面活性 | 20 mg/l | 0.22 |  |  |
|  | 7．粪大肠菌群 | 500mpn/l | 未检出 |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1.2019年11月 | 建环已检（2019）第（1113d02）号 | 否 |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| （二）废气污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 排污口信息 | 废气执行标准 |  |  |  |  |
|  | 排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 |  | 排放去向类型 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| 污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 |  | 排放总量 |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| （三）危险废物信息表 |  |  |  |  |  |
| 废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| （四）噪声污染物信息表 |  |  |  |  |  |
| 噪声执行标准 |  |  |  |  |  |
| 监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |

| 三、防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）废水防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力（t/d) | 实际处理量（t/d) | 运行小时(h/d） |
|  | 污水处理站 | 460万 | 2003.5 | 2005.3 | 广东医科大学附属医院 | 生化处理 | 1500吨/日 | 1200吨/日 | 24小时 |
| （二）废气防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 运营单位 | 处理工艺 | 设计处理能力(m3/h) | 实际处理量(m3/h) | 运行小时(h/d） |
| （三）噪声防治污染设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设施名称 | 总投资额（万元） | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |  |  |  |  |

| 四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 环保行政许可文件名称 | 批复/发证单位 | 批复/发证日期 | 批复/证件编号 | 上传批复意见/许可证件 | 备注 |

环保行政许可文件包括：建设项目环境影响评价审批文件、环保验收文件、排污许可证、危险废物经营许可证、严控废物处理许可证、辐射安全许可证等。

五、突发环境事件应急预案情况

| 环境事件应急预案编制情况 | A未编制；B已编制（公开编制文本）。 |
| --- | --- |

| 六、环境自行监测方案情况 |  |
| --- | --- |
| 环境自行监测方案编制情况 | A未编制；B已编制（公开编制文本。） |  |