## 专机专用耗材目录
附件一: 广东医科大学附属医院新增专机专用医用耗材公开遴选目录表 注： 公开遴选目录表产品，其它品牌医用耗材如配套适用专机专用设备，欢迎报名
广东省交易平台编码 | 湛江市海虹网项目产品编号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 生产企业 | 配套设备名称 | 设备规格型号
无 |  | 乳腺电极片 | 伟思 |  |  | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 生物刺激反馈仪 | S4
无 |  | 粘胶电极 | 伟思 | 5*6CM |  | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 生物刺激反馈仪 | SA9800
23105579 |  | 盆底肌电生物反馈仪 | 伟思 | 120mm * 70mm * 20mm |  | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 盆底肌电生物反馈仪 | RAYEE - A
23105571 |  | 盆底肌肉康复器 | 伟思 | 长径为50mm短径为26mm | VET - E | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 生物刺激反馈仪 | SA9800
23105581 |  | 阴道电极 | 伟思 | 178mm*90mm*45mm | VET - A | 南京伟思医疗科技股份有限公司 | 生物刺激反馈仪 | SA9800
2315840 |  | 雌二醇测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2316484 |  | 促卵泡生成激素测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2316702 |  | 促黄体生成素测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2316837 |  | 泌乳素测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2317054（送审中） |  | 孕酮测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2322066 |  | 总睾酮测定试剂盒(化学发光法) | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2317320 |  | 人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2322542 |  | 硫酸去氢表雄酮测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
79856 |  | 雄烯二酮测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2322518 |  | 性激素结合蛋白测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2317482 |  | 非结合雌三醇测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
79862 |  | 游离β-人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2322752 |  | 妊娠相关血浆蛋白A测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2336613 |  | 甲胎蛋白测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339055 |  | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339014 |  | 风疹病毒IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339053 |  | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339009 |  | 巨细胞病毒IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339081 |  | 弓形虫IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339085 |  | 弓形虫IgM抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 200人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2339090 |  | 单纯疱疹病毒I／II型IgG抗体测定试剂盒（化学发光法） | siemens | 600人份/盒 |  | 英国 Siemens Healthcare Diagnostics Products Limited | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
无 | 不属于医疗器械管理 | 探针洗液 | siemens | 2×200ml/盒 |  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
无 | 不属于医疗器械管理 | 探针清洁药盒 | siemens | 1×100ml/盒 |  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
无 | 不属于医疗器械管理 | 反应杯 | siemens | 1000个/盒 |  | Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 全自动化学发光免疫分析仪 | IMMULITE 2000 Xpi
2204065 | 3798654 | STERRAD牌100NX机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌器卡匣（灭菌剂） | 强生ASP--Sterrad牌 | 10粒胶囊/片卡匣 | 10144 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
无 | 3798649 | STERRAD Cyclesure牌过氧化氢低温等离子体灭菌灭菌用生物指示剂 |  | 30支/盒 | 14324 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2204194 | 3798650 | STERRAD牌系列机型专用SealSure牌过氧化氢气体等离子体灭菌化学指示胶带 | 强生ASP--Sterrad牌 | 55米/卷,6卷/箱 | 14202 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203759 | 3798651 | STERRAD牌系列机型专用 化学指示卡 | 强生ASP--Sterrad牌 | 250片化学指示卡/盒 | 14100 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203466 | 3798659 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 75mm x 70m/卷,1卷/盒,6盒/箱 | 12407 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203467 | 3798660 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 100mm x 70m/卷,1卷/盒,6盒/箱 | 12410 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203557 | 3798661 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 150mm x 70m/卷,1卷/盒,4盒/箱 | 12415 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203559 | 3798662 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 200mm x 70m/卷,1卷/盒,4盒/箱 | 12420 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203558 | 3798663 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 250mm x 70m/卷,1卷/盒,4盒/箱 | 12425 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203589 | 3798664 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 350mm x 70m/卷,1卷/盒,2盒/箱 | 12435 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203591 | 3798665 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 420mm x 70m/卷,1卷/盒,2盒/箱 | 12442 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
2203590 | 3798666 | STERRAD牌系列机型专用过氧化氢低温等离子体灭菌包装袋卷（灭菌包装） | 强生ASP--Sterrad牌 | 500mm x 70m/卷,1卷/盒,2盒/箱 | 12450 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
无 | 3798656 | 热敏打印纸 |  | 12卷/箱 | 10305 | 美国Advanced Sterilization Products | 过氧化氢低温等离子灭菌装置 | STERRAD 100NX型
23250926送审中 |  | 一次性使用无菌眼内探针（激光光纤） |  |  | 20G直/23G直 | 卡尔蔡司（上海）管理有限公司 | 眼科激光治疗机 | VISULAS 532s
965514 |  | 直径0.9mm MICROSMOOTH高灌注硅树脂套管套装，无超乳头 | 爱尔康 | 8065740842 | 直径0.9mm MICROSMOOTH高灌注硅树脂套管套装,无超乳头 | 美国 Alcon Laboratories, Incorporated | 超声乳化仪 | INFINITI
23272605 |  | 一次性文丘里泵和蠕动泵集液盒套装（含HPS灌注/抽吸管道、灌注系统和集液袋） | Geuder | G-60700 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23272652 |  | 一次性气动硅油注入适配器 | Geuder | G-28766 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23272647 |  | 一次性空气注入管（长1.9米，含三通阀） | Geuder | G-30146 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23319190 |  | 一次性23G点状光纤 | Geuder | G-46321 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23319126 |  | 超声眼科乳化玻切治疗仪 | Geuder | G-46301 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23319162 |  | 一次性23G高速气动玻切头 | Geuder | G-46302 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23272603 |  | 一次性23G套管针 | Geuder | G-42313 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23319168 |  | 一次性20G点状光纤 | Geuder | G-46021 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
23319124 |  | UNO系列一次性20G高速气动玻切头 | Geuder | G-46001 |  | GEUDER AG | 玻璃体切割器 | S4-17301008
2230090 |  | 返蓝染色液 VENTANA HE 600 Bluing | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230203 |  | 伊红染色液 VENTANA HE 600 Eosin | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230235 |  | 苏木素染色液 VENTANA HE 600 Hematoxylin | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230370 |  | 脱蜡液 VENTANA HE 600 Organic Solution | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230336 |  | 样本保存液 VENTANA HE 600 Coverslip Activator | roche | 2*120ml |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230400 |  | 缓冲液 VENTANA HE 600 Differentiating Solution | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230357 |  | 清洗液 VENTANA HE 600 Wash | roche | 4L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230424 |  | 清洗液 VENTANA HE 600 Transfer Fluid | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2230433 |  | 清洗液 VENTANA HE 600 Cleaning Solution | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Systems，Inc. | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
无 | 不作医疗器械 | 玻璃盖玻片 | roche | 1 pc |  | Roche Diagnostics GmbH | 自动染片机 | VENTANA HE 600 System
2223211 |  | EZ Prep Concentrate (10X) 脱蜡清洗缓冲液 | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223270 |  | LCS (Predilute) 封盖清洗缓冲液(高温) | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223212 |  | 10 X SSC缓冲液(氯化钠柠檬酸钠清洗缓冲液) | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223261 |  | 清洗缓冲液(2L)Reaction Buffer Concenttrate (10X) | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23200467 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 | roche | 2L |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 切片标签 | roche | 1 pc |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 色带 | roche | 1 pc |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223500 |  | DAB染色液 Ultra View Universal DAB Detection Kit | roche | 250测试 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223618 |  | 苏木素染色液(Mayer法） Hematoxylin II | roche | 25ml |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223669 |  | 返蓝染色液 Bluing Reagent 靛蓝染色液 | roche | 25ml |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224139 |  | 抗雌激素受体(SP1)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 250测试/盒 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224039 |  | 抗胰岛素样生长因子受体1(G11)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224145 |  | Ki-67抗体试剂 | roche | 50测试/盒 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224150 |  | 孕酮受体抗体试剂(免疫组化法) | roche | 250测试 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224207 |  | 抗拓扑异构酶IIα(JS5B4)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国 Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224226 |  | HER-2/NEU抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | Roche Diagnostics GmbH | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224228 |  | 抗ALK(D5F3)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | Roche Diagnostics Gmbh | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224240 |  | 兔单克隆阴性质控抗体 | roche | 250测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223511 |  | 增强扩增试剂盒 OptiView Amplification Kit | roche | 50测试/盒,250测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224242 |  | 抗表皮生长因子受体(3C6)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224245 |  | 抗甲状腺转录因子-1(SP141)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224295 |  | 抗总肝细胞生长因子受体(SP44)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224293 |  | 抗表皮生长因子受体(5B7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224332 |  | 抗Pax5(SP34)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23171662 |  | 抗p63(4A4)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23171648 |  | 抗细胞角蛋白20(SP33)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23171661 |  | 抗细胞角蛋白7(SP52)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23405610 |  | 抗广谱角蛋白(AE1/AE3/PCK26)抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23405592 |  | 抗细胞角蛋白5/6(D5/16B4)鼠单克隆抗体试剂（免疫组织化学法） | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224375 |  | 抗c-Kit(9.7)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224410 |  | 抗BRAF V600E(VE1)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224426 |  | 抗p16(E6H4)鼠单克隆抗体(免疫组化法)(50T) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems, Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226748 |  | 抗p16(E6H4)/Ki-67(274-11 AC3)单克隆抗体试剂盒(免疫细胞化学法) | roche | 100测试/盒 |  | Roche Diagnostics GmbH | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224462 |  | 抗CD43(L60)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224466 |  | 抗bcl-2(SP66)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224472 |  | 抗CD20(L26)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224596 |  | 抗CD3(2GV6)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224585 |  | 抗LMO2(1A9-1)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226674 |  | 抗CD15 (MMA)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226702 |  | 抗CD30 (Ber-H2)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226729 |  | 抗CD45 LCA (RP2/18)鼠单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226635 |  | 抗CD5 (SP19)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226645 |  | 抗CD8 (SP57)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224639 |  | 抗CD79a(SP18)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2226767 |  | 抗细胞周期蛋白D1(SP4-R)兔单克隆抗体试剂(免疫组织化学法) | roche | 50测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2200284 |  | HER2双染原位杂交三合一病理质控片 | roche | 10张/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,Inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223949 |  | HER2/17号染色体DNA双探针 | roche | 50测试 |  | Roche Diagnostics GmbH | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224037 |  | 清洗缓冲液(25ml) Hybready Solution | roche | 25ml |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224085 |  | 原位杂交地高辛红染染色液 | roche | 100测试 |  | Roche Diagnostics GmbH | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224094 |  | 免疫显色试剂 ultraView SISH DNP Detection Kit银染原位杂交DNP染色液 | roche | 100测试 |  | Roche Diagnostics GmbH | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223973 |  | 原位杂交切片清洗用蛋白酶(ISH Protease 3) | roche | 200测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224188 |  | 增强DAB染色液 OptiView DAB IHC Detection Kit | roche | 250测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223637 |  | 苏木素染色液（Gill法） Hematoxylin | roche | 25ml |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223767 |  | 免疫显色试剂(AP) | roche | 250测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223909 |  | 切片清洗用蛋白酶(Protease 1) | roche | 25ml |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223926 |  | 切片清洗用蛋白酶(Protease 2) | roche | 250测试 |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223941 |  | 切片清洗用蛋白酶(Protease 3) | roche | 25ml |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2224127 |  | 抗体稀释液 Antibody Diluent | roche | 100ml |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223341 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液免疫组化抗原修复缓冲液(CC2) 细胞前处理清洗缓冲液 | roche | 1L |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223372 |  | 免疫组化抗原修复缓冲液 ULTRA Cell Conditioning Solution (Ultra CC1) 细胞前处理清洗缓冲液 | roche | 2L |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
23200476 |  | 缓冲液 | roche | 2L |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2223301 |  | ultraView Silver Wash II 银染清洗缓冲液 | roche | 2L |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 试剂填充瓶 | roche | 1个/盒 |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 一抗用空试剂瓶注册卡1~150 | roche | 1 PC |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 亲水性正电荷脱载玻片(PLATINUM蓝) | roche | 100片 |  | 日本松浪硝子工业株式会社 | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
无 | 不作医疗器械 | 水性封片胶 | roche | PC |  | 美国Ventana Medical Sytems,inc. | 全自动免疫组化染色仪 | Benchmark XT
2389379 |  | 免疫显色试剂Bond Polymer Refine Detection | 徕卡 | 6*30ml+2.4ml |  | Leica Biosystems Newcastle Ltd | 全自动免疫组化染色机 | Bond-max
2277745 | 3376781 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | ARROW |  | IAB-06830-U | 美国Arrow International，Inc | 心脏主动脉球囊反搏器 | APPOW AUTOCAT2
2277746 | 3376781 | 主动脉内球囊反搏导管及附件 | ARROW |  | IAB-06840-U | 美国Arrow International，Inc | 心脏主动脉球囊反搏器 | APPOW AUTOCAT2
1084965 | 3144324 | 血浆分离器与管路配套 | Gambro | Prismaflex | Prismaflex TPE 2000 set | Gambro Industries | 连续性血液净化系统 | Prismaflex
2154352 |  | 动静脉插管 | 美敦力 | CB96570-17 |  | 美国Medtronic Inc | 离心泵灌注系统 | BIO-CONSOLE560
2154645 |  | 动静脉插管 | 美敦力 | CB96670-19 |  | 美国Medtronic Inc | 离心泵灌注系统 | BIO-CONSOLE560
2154348 |  | 动静脉插管一股动静脉管穿刺套盒 | 美敦力 | 96550 |  | 美国Medtronic Inc | 离心泵灌注系统 | BIO-CONSOLE560
23351930 |  | 膜式氧合器 | 德国MEDOS | 流量 7000ml/min,静预冲量≤ 275ml | HILITE7000LT | MEDOS Medizintechnik AG | 离心泵灌注系统 | BIO-CONSOLE560
送审中 |  | 一次性表面电极（双绞） |  | SEAg-T-2500/20*27 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
送审中 |  | 一次性表面电极（接地） |  | SEAg-s-2000/35*50 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
送审中 |  | 一次性球形神经直探头 |  | PNG2.3/90 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
送审中 |  | 一次性针电极（单线） |  | NE-S-2500/13/0.4 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
送审中 |  | 一次性神经球面直探头 |  | PNM0.8/90 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
送审中 |  | 一次性针电极（双绞） |  | NE-T-2500/13/0.4 |  | 西安富德医疗电子有限公司 | 术中神经电生理监护（系统） | protektor
994383 |  | 胰岛素泵 | 美国美敦力 | MMT-7003A |  | Medtronic MiniMed | 美敦力动态血糖监测系统 | MMT-7102W+MMT-7301E
2316412（送审中） |  | 极速生物综合挑战测试包 | 3M | 41482V |  | 美国3M Health Care | 3MTMAttestTM490自动阅读器 | 490