广东医科大学附属医院专机专用耗材及配套设备咨询遴选

用户需求OA

| 项目名称 |  |  | 等离子体治疗仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单价 |  |  |  |  | 数量 |  | 1 |  |  | 单位 |  | 套 |  | 预算总金额 |  |  |
| 该设备的经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用年限 |  |  | 每人次收费（元） |  | 年诊治人次 |  | 年经济收入 (万元) |  |  | 物价收费项目 |  |  |  | 医保可收费 |  |  |
| 6 |  |  | 2000 |  | 120 |  | 24 |  |  | □是 |  | □否 |  | □是 | □否 |  |
| 一、申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低温等离子技术在耳鼻喉科广泛应用，低温等离子消融技术以较低的温度（40-70度）来进行组织的切除，其临床效果也得到世界权威的认可。在临床使用中，低温等离子刀头消融、切割病变组织具有微创精准治疗、术区出血少、手术较传统术式简易快捷、手术安全性高、患者术后疼痛轻、恢复快，缩短住院时间，既保证了相关手术的安全性也保证了手术的高效稳定性和可靠性，同时也缩减了操作医生的手术时间和增强了自信心，为此既提高了手术质量，也让病人轻松顺利解除疾病痛苦，提高了科室的综合实力及影响力，提高医院经济效益。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、设备功能要求、配置、售后服务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要功能要求等相关内容： 一、主机 1．主机共有三个界面为：汽化切割界面、消融凝血界面、消融定时界面； 2.具有各种手术刀头识别和保护功能、根据插入刀头的不同自动输出不同的功率和时间，不用频繁调节功率和时间。 3．使用高压反侦测数字技术，用软件可以控制硬件电路中1UA的漏电流对应到消融档位，保证消融安全范围和远期的治疗彻底。 - 二、刀头 1.具有组织分离、汽化、切割、吸引、止血、粉碎、角度自弯等功能。 2.刀头注水管可外接延长管，方便临床医生手术站位空间的调整。 3.可重复性及一次刀头可供选择 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配置清单： 1、主机 一台 2、脚踏 一个 3、流量器 一个 4、刀头 一把 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求：（第一、二项是固定要求，如有其它要求可增加） 1、广东有维修售后服务点 2、至少免费1年维保 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备（三家或三家以上）情况比较：如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所推荐该项目设备名称 |  |  |  | 品牌、产地 （设备类填写） |  |  |  |  | 规格、型号 （设备类填写） |  |  |  |  | 单位 | 参考价（万元） |  |
| 三、耗材需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耗材经济效益预测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目名称（可自行添加） |  |  |  | 物价收费项目 |  |  |  |  | 最小计量单位/人份（元） |  |  |  |  | 年使用量 （按最小计量单位或人份） | 年经济收入 (万元) |  |
| 睡眠呼吸暂停综合征 |  |  |  | □是 |  | □否 |  |  | 把 |  |  |  |  | 120 把 | 24 |  |
| 所推荐该项目耗材（三家或三家以上）情况比较：（可自行添加行数）如申购科室无法填写满足三家厂家要求，须填写申购科室调研结果表（申购科室须扫描上传独家产品申请表或调研结果表到OA上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验试剂类产品最小计量单位是人份，单价按照人份填写；其它耗材类最小计量单位按照包装规格填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目需求 | 耗材功能需求 | 耗材名称（按照医疗注册证产品名称填写） |  |  |  |  |  | 包装规格 |  |  | 最小计量单位/人份 |  | 单价最高限价（元） |  | 年度估计用量 | 年预算（元） |
| 睡眠呼吸暂停综合征 | 消融 | 等离子体多功能手术刀头（射频电极/消融电极） |  |  |  |  |  | 把 |  |  | 把 |  | 2850 |  | 120 | 34 |
| 睡眠呼吸暂停综合征 | 消融 | 一次性双极射频等离子体手术电极 |  |  |  |  |  | 把 |  |  | 把 |  | 2900 |  | 120 | 35 |
| 睡眠呼吸暂停综合征 | 消融 | 手术电极 |  |  |  |  |  | 把 |  |  | 把 |  | 3000 |  | 120 | 36 |
| 三、交货时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同签订后 1 个月内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |